|  | Приложение 10 к Концессионному соглашению от «____» _________ 201__ года № ____ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, арендуемого Предприятием

| № п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Собственник – ООО «Рыбинсккабель» (ОГРН 1117610006480) Договор аренды нежилых помещений с МУП «Теплоэнерго» от 01.09.2018 Согласование: постановление администрации городского округа город Рыбинск от 27.08.2018 № 2568 «О согласовании заключения договора аренды» |  |  |  |
| 1. | Нежилые помещения в здании котельной (кадастровый номер здания 76:20:050301:77), адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. 50 лет Октября, д. 60, лит. К | кв. м | 1284,2 |
| Собственник – ООО «Вектор76ПРО» (ОГРН 1187627012209) Договор аренды № 7 с МУП «Теплоэнерго» от 01.03.2019 Согласование: постановление администрации городского округа город Рыбинск от 18.03.2019 № 689 «О согласовании заключения договора аренды» |  |  |  |
|  | Блочно-модульная газовая котельная с оборудованием, тепловыми и газовыми сетями, в том числе: |  |  |
| 1. | Котел паровой Е -1-0,9М | шт. | 2 |
| 2. | Nа - катионитовые фильтры диаметром 480 мм | шт. | 3 |
| 3. | Питательный бак объемом 2,5 куб. м | шт. | 1 |
| 4. | Коллектор парораспределительный | шт. | 1 |
| 5. | Солерастворитель диаметром 480 мм | шт. | 1 |
| 6. | Дымосос Д - 3,5 | шт. | 2 |
| 7. | Вентилятор воздушный 5А 80 МА, мощность электродвигателя - 1,5 кВт | шт. | 2 |
| 8. | Подогреватель пароводяной ПП 1 | шт. | 2 |
| 9. | Насос КМ 80-50-200 Q = 50, Н = 50, N = 15 кВт | шт. | 1 |
| 10. | Насос неизвестной марки с электродвигателем мощностью N = 5 кВт | шт. | 1 |
| 11. | Насос циркуляционный NR 100 ВЕ (бойлерная) | шт. | 2 |
| 12. | Насос питательный МХV 26-214 | шт. | 3 |
| 13. | Труба дымовая стальная Ду 500 32 м | шт. | 1 |
| 14. | Краны трехходовые диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 24 |
| 15. | Краны водяные, паровые и газовые диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 45 |
| 16. | Вентили запорные для воды, пара и газа диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 21 |
| 17. | Вентили запорные для воды, пара и газа диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 24 |
| 18. | Вентили запорные для воды, пара и газа диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 6 |
| 19. | Клапаны обратные подъемные и приемные диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 7 |
| 20. | Задвижки для воды, пара и газа диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Задвижки для воды, пара и газа диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 6 |
| 22. | Краны водяные, паровые и газовые диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 28 |
| 23. | Вентили запорные для воды, пара и газа диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 4 |
| 24. | Краны водяные, паровые и газовые диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 22 |
| 25. | Краны водяные, паровые и газовые диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 38 |
| 26. | Предохранительно-запорный клапан электромагнитный | шт. | 1 |
| 27. | Внутренние газопроводы низкого давления dу = 15 мм | м | 10 |
| 28. | Внутренние газопроводы низкого давления dу = 20 мм | м | 36,7 |
| 29. | Внутренние газопроводы низкого давления dу = 40 мм | м | 4,8 |
| 30. | Внутренние газопроводы низкого давления dу = 50 мм | м | 14 |
| 31. | Внутренние газопроводы низкого давления dу = 70 мм | м | 3 |
| 32. | Внутренние газопроводы низкого давления dу = 80 мм | м | 19,3 |
| 33. | Внутренние газопроводы низкого давления dу = 100 мм | м | 9,5 |
| 34. | Водопровод холодной и горячей воды, трубопроводы системы отопления диаметром труб до 25 мм | м | 40 |
| 35. | То же диаметром труб 50 мм | м | 30 |
| 36. | То же диаметром труб 100 мм | м | 50 |
| 37. | Канализация фекальная и производственная из чугунных труб диаметром 200 мм | м | 30 |
| 38. | Газорегуляторный пункт с пилотным регулятором РДБК1-50 диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 39. | Горелка газовая ГГ-1 (1,1 МВт) | шт. | 2 |
| 40. | Электрические двигатели мощностью св. 17 до 22 кВт | шт. | 5 |
| 41. | Электрические двигатели мощностью св. 1,5 до 3 кВт | шт. | 9 |
| 42. | Щитки осветительные распределительные | шт. | 1 |
| 43. | Ящики с понижающим трансформатором | шт. | 1 |
| 44. | Шкафы распределительные силовые | шт. | 1 |
| 45. | Электроосветительная арматура | шт. | 22 |
| 46. | Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах с затягиванием четырех проводов, сечением 10 - 16 кв. мм | км | 0,03 |
| 47. | Осветительные сети из кабеля, сечением от 1,5 до 4 кв. мм | км | 0,2 |
| 48. | Счетчики трехфазные для учета активной и реактивной энергии | шт. | 1 |
| 49. | Манометры, вакуумметры | шт. | 32 |
| 50. | Тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры | шт. | 6 |
| 51. | Термометры термоэлектрические | шт. | 6 |
| 52. | Расходомеры ПРЭМ и ВЭПС | шт. | 1 |
| 53. | Газоанализаторы электрические | шт. | 1 |
| 54. | Электронные регулирующие приборы | шт. | 2 |
| 55. | Прибор контроля пламени | шт. | 2 |
| 56. | Датчик - реле давления | шт. | 1 |
| 57. | Вычислитель тепла СТП | шт. | 1 |
| 58. | Измеритель - регулятор ТРМ | шт. | 1 |
| 59. | Водомер холодной воды СТВХ - 80 | шт. | 1 |
| 60. | Водомер подпиточной воды Dу 15 | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Собственник – АО «Газпромнефть-Терминал» (ОГРН 1125476147257) Договор аренды с МУП «Теплоэнерго» от 01.08.2018 № ГНТ-18/04000/00371/Д Согласование: постановление администрации городского округа город Рыбинск от 25.07.2018 № 2218 «О согласовании заключения договора аренды» |  |  |  |
|  | Движимое и недвижимое имущество Рыбинской нефтебазы по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Нобелевская, д. 3, в том числе: |  |  |
| 1. | Здание котельной, кадастровый номер 76:20:120201:139 | кв. м | 1323,5 |
| 2. | Паровой котел ДКВР 10/13 | шт. | 3 |
| 3. | Экономайзер чугунный ВТИ типа ВЭ-VII-16П | шт. | 3 |
| 4. | Теплоутилизатор (калорифер КСк 4-12-02ХЛМЗ) | шт. | 3 |
| 5. | Вентилятор ВД 10 | шт. | 2 |
| 6. | Насосный агрегат питательный ЦНСГ 38-132 | шт. | 2 |
| 7. | Насосный агрегат сетевой К150-125-315 С | шт. | 1 |
| 8. | Насосный агрегат сетевой К200-150-315 С | шт. | 1 |
| 9. | Насос ПДВ 16/20 общепромышленный вертикальный | шт. | 1 |
| 10. | Насос ПДВ 25/20 общепромышленный вертикальный | шт. | 1 |
| 11. | Насосный агрегат конденсатный КМ50-32-125 | шт. | 2 |
| 12. | Насосный агрегат ХВП Х50-32-125 С | шт. | 2 |
| 13. | Насосный агрегат ХВП КМ65-50-160 С | шт. | 2 |
| 14. | Насосный агрегат ГВС КМ80-50-200 С | шт. | 1 |
| 15. | Насосный агрегат винтовой А1 3В16/25 | шт. | 1 |
| 16. | Насосный агрегат винтовой А1 ЗВ4/25 | шт. | 1 |
| 17. | Насосный агрегат шестеренный Г 11/25А | шт. | 1 |
| 18. | Мазутоподогреватель S = 4,5 кв. м | шт. | 2 |
| 19. | Фильтр мазутный СДЖ 150-1,6 11 | шт. | 5 |
| 20. | Фильтр механический ФОВ 1,5-0,6 | шт. | 2 |
| 21. | Бак мокрого хранения соли V = 6 куб. м | шт. | 1 |
| 22. | Бак-мерник раствора V = 6 куб. м | шт. | 1 |
| 23. | Бак-взрыхления V = 4,2 куб. м | шт. | 1 |
| 24. | Деаэратор атмосферного типа ДА-50/15 | шт. | 1 |
| 25. | Секция ПВ1 325 x 4 Г(н)-1,0-28,49-Т | шт. | 1 |
| 26. | Секция ПВ 219 x 2000-1,0 РГ(н)-113,4 | шт. | 4 |
| 27. | Секция ПВ1 325 x 4 Г(н)-1,0-28,49-Т | шт. | 1 |
| 28. | Подогреватель пароводяной III 11-53-0,7-4 | шт. | 1 |
| 29. | Секция ПВ1 325 x 4 Г(н)-1,0-28,49-Т | шт. | 1 |
| 30. | Подогреватель пароводяной технической воды | шт. | 1 |
| 31. | Сепаратор непрерывной продувки СНП-0,7-0,7 Ду-600 | шт. | 2 |
| 32. | Приточная вентиляционная система котельной | шт. | 1 |
| 33. | Электро-тельфер ТЭ 200511 грузоподъемность 2000 кг | шт. | 1 |
| 34. | Компрессор С416М | шт. | 1 |
| 35. | Барботер продувки V = 8 м3 | шт. | 1 |
| 36. | Часть земельного участка площадью 9615 кв. м (земельный участок, общей площадью 413202 кв. м, с кадастровым номером 76:20:120201:0013) | кв. м | 9615,0 |
| 37. | Бак аккумуляторный 25 куб. м ф3000*4600*6 мм | шт. | 1 |
| 38. | Бак-аккумулятор 25 куб. м ф3000*4600*6 мм | шт. | 1 |
| 39. | Газификация котельной | шт. | 1 |
| 40. | Газопровод с узлами учета | шт. | 1 |
| 41. | Деаэратор (бак) ДА-25 (2 шт.) | шт. | 1 |
| 42. | Дымовая труба | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43. | Дымосос ДН №11,2 с электродвигателем 45,0 кВт 1500 об/мин левый 270 | шт. | 1 |
| 44. | Наружные теплосети | шт. | 1 |
| 45. | Подогреватель пароводяной ПП 1-21-0,2-2 | шт. | 1 |
| 46. | Подогреватель пароводяной ПП 1-21-2-11 | шт. | 1 |
| 47. | Подогреватель пароводяной ПП 1-21-0,2-2 | шт. | 1 |
| 48. | Подогреватель ПП 1-53,9-0,7-4(Н) | шт. | 1 |
| 49. | Подогреватель ПП 1-53,9-0,7-4(Н) | шт. | 1 |
| 50. | Узел приготовления концентрированной соли | шт. | 1 |
| 51. | Дымосос ДН11,2 (45/1500) | шт. | 1 |
| 52. | Насос ВВН 1-3 | шт. | 1 |
| 53. | Насос КМ 200-150-315 С УХЛ4 электродвигатель 45 кВт | шт. | 1 |
| 54. | Насосный агрегат винтовой А1 3В 4/25 Qm3/час Р = 25 кг/кв. см 7,5 кВт 3000 об/мин 380в 50 Гц | шт. | 1 |
| 55. | Охладитель выпара ОВА-2 | шт. | 1 |
| 56. | Резервуар РГСН 8 м3 с внутренним антикоррозионным покрытием, изоляция ISOVER KLS-K 100 мм, покрытие оцинкованное | шт. | 1 |
| 57. | Вентилятор ВДН-10У 1500 левый | шт. | 1 |
| 58. | Вентилятор ВР 300-45 № 2,5 0,75/1500 | шт. | 1 |
| 59. | Весы ВСТ-150/0,005 | шт. | 1 |
| 60. | Газоанализатор «Хоббит-Т-СО» стационарный | шт. | 1 |
| 61. | Дифманометр ДСП-4Cr-M1 | шт. | 1 |
| 62. | Дымосос ДН-10 правый | шт. | 1 |
| 63. | Дымосос ДН-11 левый | шт. | 1 |
| 64. | Колонка деаэрационная КДА-25 | шт. | 1 |
| 65. | Колонка деаэрационная КДА-25 | шт. | 1 |
| 66. | Комплект термометров платиновых КТПТР-01 | шт. | 2 |
| 67. | Комплект термометров платиновых КТПТР-05 | шт. | 2 |
| 68. | Манометр МП4-УФ 0-10 кгс/кв. см кл.т. 1,5 | шт. | 2 |
| 69. | Манометр МП4-Уф 0-2,5 кгс/ кв. см кл.т.1,5 | шт. | 5 |
| 70. | Манометр МП4-Уф 0-4,0 кгс/ кв. см кл.т. 1,5 | шт. | 3 |
| 71. | Манометр МП4-Уф 0-6,0 кгс/ кв. см кл.т. 1,5 | шт. | 2 |
| 72. | Насос ЦНСГ 38-132 с дв. 30 кВт | шт. | 1 |
| 73. | Насос КМ 50-32-125 С-У3 эл. двигатель 2,2 кВт | шт. | 1 |
| 74. | Насос КМ 65-50-160 С У3 | шт. | 1 |
| 75. | Насос КМ 80-50-200 С УХЛ4 электродвигатель 15 кВт | шт. | 1 |
| 76. | Огнетушитель ОП-10 * | шт. | 1 |
| 77. | Огнетушитель ОП-4г порошковый | шт. | 2 |
| 78. | Огнетушитель ОП-4з порошковый заряженный | шт. | 4 |
| 79. | Огнетушитель ОУ-5 5 ШТ | шт. | 1 |
| 80. | Охладитель выпара ОВА-2М-2 | шт. | 1 |
| 81. | Охладитель выпара ОВА-2М-2 | шт. | 1 |
| 82. | Преобразователь давления ПД-Р -1,0 МПа | шт. | 1 |
| 83. | Преобразователь давления ПД-Р -1,6 МПа | шт. | 1 |
| 84. | Преобразователь ПД-Р 4-20 мА, М20 х 1,5 | шт. | 2 |
| 85. | Преобразователь расхода ПРЭМ-32 ГС В, сэндвич | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 86. | Преобразователь «Сапфир» -22М-ДД-2430 01-УХЛ3 | шт. | 1 |
| 87. | Расходомер «Взлет» ЭР, исп. ЭРСВ-440Л В Ду-100 | шт. | 1 |
| 88. | Расходомер «Взлет» ЭР исп.ЭРСВ-440 Л В Ду-80 сэндвич, индикатор | шт. | 1 |
| 89. | Светильник НСП 02-100-001 | шт. | 5 |
| 90. | Секция ПВ1 325 х 4-Г(Н)-1,0-28,49-Т | шт. | 1 |
| 91. | Секция ПВ1 325 х 4-Г(Н)-1,0-28,49-Т | шт. | 1 |
| 92. | Сигнализатор горючих газов | шт. | 1 |
| 93. | Система учета газа | шт. | 1 |
| 94. | Фильтр натрий - катионитовый | шт. | 1 |
| 95. | Фильтр натрий - катионитовый | шт. | 1 |
| 96. | Фильтр натрий - катионитовый | шт. | 1 |
| 97. | Фильтр натрий - катионитовый | шт. | 1 |
| 98. | Шкаф д/пожарного крана ШПК-310н открытый | шт. | 2 |
| 99. | РВС100 | шт. | 2 |

| Концедент Городской округ город Рыбинск | Концессионер ООО «Рыбинская генерация» |
| --- | --- |
| Глава городского округа город Рыбинск _________________ Д.В. Добряков | Генеральный директор __________________ А.И. Лукашов |
| Субъект Ярославская область | Предприятие МУП «Теплоэнерго» |
| Губернатор области __________________ Д.Ю. Миронов | Исполняющий обязанности генерального директора __________________ С. Н. Сонин |