Приложение 4

к Закону Ярославской области

от 08.12.2008 № 62-з

План мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры

и энергоресурсосбережению по Ярославской области на 2008 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 2008 г.) |  | Ожидаемая экономия в расчете на отопительный сезон |  |  |  |  | Повышение комфортности условий проживания (чел.) |  | Повышение надежности и комфортности жилищного фонда и социальной сферы (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | внебюджетные источники* | в денежном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дизельное топливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Большесельский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция центральной котельной с переводом на природный газ, с. Большое Село | 9 Гкал/ч | 25000 | 9998 |  | 8600 |  | -2600 |  |  | 2370 | 48599 |  |
|  | Итого |  | 25000 | 9998 | 0 | 8600 | 0 | -2600 | 0 | 0 | 2370 | 48599 |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство артезианской скважины, с. Дунилово | 1 скв. | 173 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция водонапорной башни, с. Большое Село | 1 башня | 2500 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2673 | 873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция котельной д. Сельцо и газоснабжение жилых домов по ул. Рассветная, ул. Солнечная (проектные работы) |  | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с учетом децентрализации системы отопления 11 домов по улице Комсомольская, с. Большое Село | 27 кв. | 349 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Большое Село (кредиторская задолженность) |  | 390 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Новое Село (проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Дунилово (проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1479 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  | 29152 | 12305 | 0 | 8600 | 0 | -2600 | 0 | 0 | 2370 | 48599 |  |
| 2 | Борисоглебский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной, д. Березники (в том числе проектные работы) | 1,6 Гкал/ч | 3600 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 3600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей канализации центральной части раб. пос. Борисоглебский (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 3,5 км | 6100 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, раб. пос. Борисоглебский (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 0,7 тыс. куб. м/сут. | 2100 | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерное обеспечение участка быстровозводимой и малоэтажной застройки раб. пос. Борисоглебский (в том числе кредиторская задолженность) |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 11700 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилых домов, раб. пос. Борисоглебский (в том числе проектные работы) | 5 км, 520кв | 4550 | 3480 |  |  |  |  |  |  | 1560 |  |  |
|  | Газификация д. Андреевское (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 447 | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация п. Красный Октябрь и населенных пунктов в зоне газопровода к п. Красный Октябрь (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 407 | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 5404 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 |  |
|  | Всего |  | 20704 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 |  |
| 3 | Брейтовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция дизельной котельной д/с "Улыбка" с переводом на дрова, с. Брейтово | 0,7 Гкал/ч | 380 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство центральной котельной, с. Брейтово (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 6,8 Гкал/ч | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение строительства очистных сооружений канализации, с. Брейтово (в том числе проектные работы) | 0,7 тыс. куб. м/сут | 9468 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 9468 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилого дома 44 ул. Первомайская, с. Брейтово (в том числе кредиторская задолженность) |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  | 10190 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гаврилов-Ямский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной по ул. Луначарского с переводом на природный газ, г. Гаврилов-Ям (проектные работы) | 0,8 Мвт | 400 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной, с. Шопша (в том числе проектные работы) | 4 Мвт | 10000 | 9388 |  | 1729 |  | -540 |  |  | 1267 | 23237 |
|  | Итого |  | 10400 | 9638 | 0 | 1729 | 0 | -540 | 0 | 0 | 1267 | 23237 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерное обеспечение участка быстровозводимой и малоэтажной застройки г. Гаврилов-Ям (в том числе кредиторская задолженность) |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода с. Великое - д. Поляна - с. Шопша (в том числе проектные работы) | 15 км | 47760 |  | 47760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Поляны (в том числе кредиторская задолженность) | 2,6 км, 126 д. | 2250 | 2250 |  |  |  |  |  |  | 295 | 5507 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство газораспределительных сетей, д. Поляна (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 695 | 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализация системы отопления с переводом на природный газ в жилых домах д. Поляна (в том числе кредиторская задолженность) |  | 595 | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация г. Гаврилов-Ям (в том числе кредиторская задолженность) | 36 кв. | 2600 | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода д. Поляна – Сосновый Бор (в том числе кредиторская задолженность) |  | 401 | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажем внутреннего газопровода сжиженного газа, с. Шопша, д. Поляна, п. Новый (в том числе проектные работы) | 330 кв. | 3200 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отводов к частным домам, д. Поляна, п. Новый | 107 кв. | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация п. Новый (в том числе проектные работы) | 0,5 км, 27 кв. | 3100 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 90 | 1680 |
|  | Газификация с. Шопша (в том числе проектные работы) | 3,5 км, 284 д. | 10010 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 284 | 5301 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Газификация с. Великое (в том числе кредиторская задолженность) | 54 кв. | 2250 | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 73411 | 24541 | 47760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 12488 |
|  | Всего |  | 87811 | 38179 | 47760 | 1729 | 0 | -540 | 0 | 0 | 1936 | 35725 |
| 5 | Даниловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция угольной котельной школы с переводом на природный газ, с. Середа (в том числе проектные работы) | 0,7 Гкал/ч | 4500 | 4000 |  | 345 |  |  | -350 |  |  | 4483 |
|  | Итого |  | 4500 | 4000 | 0 | 345 | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | 4483 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей канализации центральной части, г. Данилов (проектные работы) | 0,6 км | 1000 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерное обеспечение участка быстровозводимой и малоэтажной застройки, г. Данилов (в том числе кредиторская задолженность) |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода к с. Середа (в том числе проектные работы) | 18 км | 71190 |  | 71190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Середа и населенных пунктов в зоне газопровода к с. Середа (в том числе проектные работы) | 12,0 км | 16500 | 12500 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 18000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Строительство отводов к частным домам с. Середа и населенных пунктов в километровой зоне газопровода к с. Середа (в том числе проектные работы) | 370 д. | 8240 | 8240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 95930 | 20740 | 71190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18000 |
|  | Всего |  | 102430 | 26640 | 71190 | 345 | 0 | 0 | -350 | 0 | 1000 | 22483 |
| 6 | Любимский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция угольной котельной школы, с. Воскресенское (в том числе проектные работы) | 0,3 Гкал/ч | 900 | 800 |  | 45 |  |  |  |  |  | 895 |
|  | Реконструкция котельной, с. Филиппово, (в том числе проектные работы) | 0,35 Гкал/ч | 2000 | 2000 |  | 50 |  |  |  |  |  | 910 |
|  | Итого |  | 2900 | 2800 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство биологических прудов на очистных сооружениях канализации, г. Любим | 0,7 тыс. куб. м/сут. | 8654 | 1500 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 8654 | 1500 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 11554 | 4300 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 |
| 7 | Мышкинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция котельной очистных сооружений водоснабжения, г. Мышкин (в том числе проектные работы) | 0,46 Гкал/ч | 3000 | 2500 |  | 124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной центральной районной больницы, г. Мышкин (проектные работы) | 0,4 Гкал/ч | 600 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 3600 | 3000 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, г. Мышкин | 3,2 тыс. куб. м/сут. | 12000 | 4460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, г. Мышкин (в том числе проектные работы) | до 2,0 тыс. куб. м. | 21000 | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 33000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода и распределительных сетей, с. Охотино (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 294 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей по ул. Солнечной, г. Мышкин (в том числе кредиторская задолженность) |  | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство распределительного газопровода д. Чебыхино | 2,2 км | 850 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1198 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 37798 | 10198 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Некоузский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод на газ электрокотельной школы, д. Андреевское (кредиторская задолженность) |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, с. Новый Некоуз | 1,2 тыс. куб. м/сут. | 8000 | 4770 |  | 280 |  |  |  |  |  | 280 |
|  | Модернизация водопроводных сетей, с. Новый Некоуз (кредиторская задолженность) |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 8200 | 4970 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилых домов п. Волга (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 45 д. | 740 | 620 |  |  |  |  |  |  | 2550 | 34016 |
|  | Итого |  | 740 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 34016 |
|  | Всего |  | 9140 | 5790 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 34296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Некрасовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение работ по оптимизации системы теплоснабжения, д. Грешнево | 2,1 Гкал/ч | 15000 | 4500 |  | 825 |  | -330 |  |  | 184 | 3435 |
|  | Итого |  | 15000 | 4500 | 0 | 825 | 0 | -330 | 0 | 0 | 184 | 3435 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство комплекса сооружений подземного водоснабжения, раб. пос. Некрасовское | 2000 куб. м/сут | 13800 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 13800 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация раб. пос. Некрасовское (в том числе проектные работы) | 1,5 км, 60 кв. | 2189 | 2089 |  |  |  |  |  |  | 300 | 5400 |
|  | Газификация д. Смирново | 0,1 км, 2 д. | 243 | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода раб. пос. Бурмакино - с. Никольское (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 206 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода раб. пос. Бурмакино - с. Новое (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газификация раб. пос. Бурмакино (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 7 км, 140 кв. | 4800 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 210 | 3780 |
|  | Газификация с учетом децентрализации теплоснабжения жилых домов д. Яснищи, с. Рыбницы, п. Защитный (в том числе кредиторская задолженность) | 5,4 км, 203 кв. | 8350 | 8350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Лом, п. Новоберезки (в том числе кредиторская задолженность) |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода, с. Малые Соли | 0,4 км, 7 кв. | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация (2-я очередь) раб. пос. Красный Профинтерн (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 222 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Елохино (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 3,0 км | 697 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 18057 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 9180 |
|  | Всего |  | 46857 | 23350 | 0 | 825 | 0 | -330 | 0 | 0 | 694 | 12615 |
| 10 | Первомайский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжение работ по модернизации котельной, раб. пос. Пречистое | 12 Гкал/ч | 11823 | 8742 |  | 859 |  |  |  | -300 | 1589 | 29661 |
|  | Модернизация котельных, пос. железнодорожной станции Скалино (проектные работы) | 3,2 Гкал/ч | 700 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 12523 | 9342 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | -300 | 1589 | 29661 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение строительства водоочистных сооружений, раб. пос. Пречистое |  | 138 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение реконструкции системы водоснабжения, раб. пос. Пречистое |  | 620 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 758 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация раб. пос. Пречистое (в том числе проектные работы) | 13 км, 720 кв. | 13000 | 3350 |  |  |  |  |  |  | 240 | 4320 |
|  | Газификация пос. железнодорожной станции Скалино и населенных пунктов в километровой зоне газопровода к пос. железнодорожной станции Скалино (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 13027 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4320 |
|  | Всего |  | 26308 | 13477 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | -300 | 1829 | 33981 |
| 11. | Городской округ г. Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация теплоснабжения мкр. Чкаловский, г. Переславль-Залесский (проектные работы) | 66 кв. | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение работ по реконструкции центральных тепловых пунктов, г. Переславль-Залесский | 2 пункта | 3500 | 2000 |  | 580 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 5500 | 4000 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация района Грачковская Слобода | 5,4 км | 23114 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 23114 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 28614 | 7200 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Переславский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мазутной котельной, п. Дубки (проектные работы) | 4 Мвт | 980 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, с. Кубринск (в том числе проектные работы) | 6 Мвт | 6256 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 7236 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, с. Купанское (в том числе проектные работы) | 0,5 тыс. куб. м/сут. | 9724 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  | 9724 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Новое (в том числе кредиторская задолженность за проектные работы) | 4,0 км, 90 д. | 1550 | 650 |  |  |  |  |  |  | 495 |  |
|  | Строительство газопровода, с. Кубринск | 26,0 км | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Кубринск (в том числе кредиторская задолженность) | 10,0 км, 920 кв. | 14400 | 12900 |  |  |  |  |  |  | 1380 | 24840 |
|  | Газификация с. Коротково (в том числе проектные работы) | 52 кв. | 2350 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение работ по газификации деревень Перелески и Вашутино | 3,6 км, 112 кв. | 6000 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажем внутреннего газопровода сжиженного газа, с. Кубринск (в том числе проектные работы) | 860 кв. | 5848 | 4348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отводов к частным домам, с. Кубринск | 60 д. | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 56648 | 24998 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 24840 |
|  | Всего |  | 73608 | 27203 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 24840 |
| 13. | Пошехонский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство очистных сооружений канализации, г. Пошехонье |  | 12200 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения заречной части г. Пошехонье (кредиторская задолженность) |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 13700 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация ул. Малоярославская, г. Пошехонье (в том числе проектные работы) | 0,2 км, 20 кв. | 735 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация ул. Пролетарская, г. Пошехонье (в том числе проектные работы) | 0,1 км, 10 д. | 370 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация района между реками Сога и Согожа, г. Пошехонье | 4,5 км, 90 кв. | 5025 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 270 | 4860 |
|  | Итого |  | 6130 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4860 |
|  | Всего |  | 19830 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4860 |
| 14 | Ростовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация теплоснабжения мкр. 1, 2, подключенных к котельной "РОМЗ", г. Ростов |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение работ по строительству газовой котельной, с. Шурскол (в том числе проектные работы) | 7,5 Гкал/ч | 31668 | 22850 |  | 6995 |  | -1722 |  |  | 2904 | 53250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения, с. Шурскол (в том числе проектные работы) | 7 км | 8000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство модульной газомазутной котельной с. Воржа (в том числе проектные работы) | 0,86 Гкал/ч | 10684 | 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение работ по строительству газомазутной котельной, п. Васильково (в том числе проектные работы) | 3 Гкал/ч | 1050 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство блочной котельной, п. Вахрушево (в том числе проектные работы) |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство модульной газовой котельной, раб. пос. Семибратово (в том числе проектные работы) |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 52502 | 32400 | 0 | 6995 | 0 | -1722 | 0 | 0 | 2904 | 53250 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки вод раб. пос. Семибратово (в том числе проектные работы) | 1,2 тыс. куб. м/сут. | 3138 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 156 | 2912 |
|  | Итого |  | 3138 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2912 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода, с. Шурскол | 12 км | 23140 |  | 23140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация населенных пунктов в зоне газопровода к с. Шурскол, с. Деболовское, с. Пужбол (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 8,7 км, 770 кв. | 9200 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода и газификация с. Угодичи и с. Воржа (в том числе проектные работы) | 12 км | 8500 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация улиц Октябрьская, Фрунзе, Пушкинская, Маяковского, Гладышева г. Ростов (в том числе проектные работы) |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажем внутреннего газопровода сжиженного газа в с. Шурскол, с. Деболовское, с. Пужбол (в том числе проектные работы) | 770 кв. | 16500 | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 57840 | 26500 | 23140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 113480 | 60900 | 23140 | 6995 | 0 | -1722 | 0 | 0 | 3060 | 56162 |
| 15 | Городской округ г. Рыбинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация системы теплоснабжения, п. ГЭС-14 | 3,87 Гкал/ч | 33000 | 13400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимизация системы теплоснабжения мкр. Переборы, г. Рыбинск | 36 Гкал/ч | 23000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 56000 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водоочистных сооружений на подземном водозаборе мкр. Волжский, г. Рыбинск | 21,5 тыс. куб. м/сут. | 37000 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 37000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация Заволжского района, г. Рыбинск (в том числе проектные работы) | 64,3 км, 1095 д. | 102200 | 5073 |  |  |  |  |  |  | 1724 | 20696 |
|  |  | Газификация Запахомовского района, г. Рыбинск (в том числе проектные работы) | 11,97 км, 238 д. | 22900 | 2377 |  |  |  |  |  |  | 480 | 4498 |
|  |  | Итого |  | 125100 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 25194 |
|  |  | Всего |  | 218100 | 33850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 25194 |
|  | 16 | Рыбинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Децентрализация системы отопления жилого фонда, п. Искра Октября (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 124 кв. | 14500 | 10380 |  | 949 |  |  |  |  | 372 | 6820 |
|  |  | Строительство модульной газовой котельной, п. Октябрьский (в том числе проектные работы) |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Строительство модульной газовой котельной, п. Ермаково (проектные работы) | 5 Гкал/ч | 500 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 15500 | 11330 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 6820 |
|  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация п. Шашково (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 396 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевод квартир со сжиженного газа на природный, п. Тихменево (проектные работы) | 112 кв. | 320 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация п. Тихменево (проектные работы) | 480 кв. | 1830 | 1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация с. Глебово (проектные работы) |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация п. Искра Октября (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 546 | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация с. Покров (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 229 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация деревень Фалилеево, Назарово, Балобаново (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация д. Свингино (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) |  | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Газификация д. Назарово | 0,6 км, 71 д. | 1900 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 7106 | 6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего |  | 22606 | 18166 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 6820 |
| 17 |  | Тутаевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкции мазутной котельной левого берега с переводом на газ, г. Тутаев (проектные работы) |  | 420 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция станции фильтрации очистных сооружений водоснабжения с установкой электролизной установки по производству гипохлорита натрия, г. Тутаев | 56 тыс. куб. м/сут. | 7000 | 2500 |  | 3165 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инженерное обеспечение участка быстровозводимой и малоэтажной застройки г. Тутаев (в том числе кредиторская задолженность) |  | 6500 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 13500 | 9000 | 0 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация левобережного района, г. Тутаев (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 25 км, 850 кв. | 26000 | 19000 |  |  |  |  |  |  | 850 | 21600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газификация, раб. пос. Константиновский (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 9 км, 180 кв. | 11000 | 1608 |  |  |  |  |  |  | 540 | 9720 |
|  | Итого |  | 37000 | 20608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 31320 |
|  | Всего |  | 50920 | 30028 | 0 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 31320 |
| 18 | Угличский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной с переводом на природный газ, п. Отрадный (в том числе проектные работы) | 4 Гкал/ч | 9623 | 1285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 9623 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода левобережного района, г. Углич | 4,0 км | 32190 |  | 32190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод квартир со сжиженного на природный газ поселков Алтыново и Отрадный | 0,85 км | 2500 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода, с. Улейма (в том числе кредиторская задолженность) | 3,0 км | 4100 | 1236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 38790 | 1436 | 32190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 48413 | 2721 | 32190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ярославский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, д. Глебовское (в том числе проектные работы) |  | 1070 | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной, п. Красный Холм |  | 2000 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, с. Андроники | 2,5 Гкал/ч | 16670 | 10000 |  | 4188 |  | -781 |  | 627 | 330 | 6060 |
|  | Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, с. Толбухино | 3 Гкал/ч | 17558 | 10500 |  | 3658 |  | -857 |  | 786 | 263 | 4833 |
|  | Итого |  | 37298 | 23534 | 0 | 7846 | 0 | -1638 | 0 | 1413 | 593 | 10893 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, п. Мокеевское | 0,35 тыс. куб. м/сут. | 28000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 28000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация деревень Мутовки, Скородумки, Новоселки, Твердино, Ключи (в том числе проектные работы) | 150 д. | 5000 | 800 |  |  |  |  |  |  | 150 | 2700 |
|  | Газификация (2-3-й этап), раб. пос. Красные Ткачи, в том числе ул. Красная (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 180 д. | 5600 | 3330 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газификация д. Григорьевское Некрасовского сельского поселения (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 119 д. | 1220 | 500 |  |  |  |  |  |  | 60 | 1080 |
|  | Газификация д. Григорьевское Заволжского сельского поселения (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 202 д. | 7500 | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода и газификация с. Лучинское (в том числе проектные работы) | 4,8 км, 24 кв. | 4500 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 72 | 1320 |
|  | Газификация с. Медягино (в том числе кредиторская задолженность) |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности ГРС Ананьино |  | 296 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода, д. Тарантаево | 7,5 км, 50 д. | 7500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация п. Красный Холм | 63 кв. | 7036 | 7036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода д. Глебовское - с. Андроники - с. Толбухино | 26,0 км | 70720 |  | 70720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Глебовское (в том числе проектные работы) | 6,3 км, 180 кв. | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 919 | 16542 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газификация с. Андроники (в том числе проектные работы) | 5,3 км, 200 кв. | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 612 |  |
|  | Газификация с. Толбухино (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 10 км, 170 кв. | 13694 | 13694 |  |  |  |  |  |  | 529 | 9522 |
|  | Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажем внутреннего газопровода сжиженного газа, д. Глебовское (в том числе проектные работы) |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажем внутреннего газопровода сжиженного газа, с. Толбухино (в том числе проектные работы) | 52 кв. | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с демонтажем внутреннего газопровода сжиженного газа, с. Андроники (в том числе проектные работы) | 159 кв. | 1900 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отводов к частным домам, д. Глебовское |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отводов к частным домам, с. Толбухино | 118 д. | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отводов к частным домам, с. Андронники | 41 кв. | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 153136 | 61161 | 70720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 31164 |
|  | Всего |  | 218434 | 87695 | 70720 | 7846 | 0 | -1638 | 0 | 1413 | 2935 | 42057 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  | 262432 | 135182 | 0 | 28947 | 0 | -6830 | -350 | 1113 | 9279 | 182183 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  | 199315 | 66610 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3192 |
|  | Газоснабжение |  | 714202 | 225925 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 195382 |
|  | Всего |  | 1175949 | 427717 | 270000 | 32572 | 0 | -6830 | -350 | 1113 | 24045 | 380757 |

* В таблице не отражена потребность в средствах федерального и местных бюджетов на реализацию Плана мероприятий, которая в 2008 году составит 142,6 млн. рублей, в том числе 58,7 млн. рублей из федерального бюджета, 83,9 млн. рублей из местных бюджетов.

Условные обозначения, используемые в таблице:

| кв. | – квартира |
| --- | --- |
| ул. | – улица |
| раб. пос. | – рабочий поселок |
| скв. | – скважина |
| мкр. | – микрорайон |
| сут. | – сутки |
| ст. | – станция |
| ГРС | –газораспределительная станция |